ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) НА РАСЧЁТ КОМПЛЕКСА ОЧИСТКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО И ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Сведения об объекте, пожелания и комментарии Заказчика

| Объект: |  | квартира, |  | коттедж, |  | дача (сезонное проживание), |  | таунхауз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования по качеству очистки: |  |
| Требования по организации регенерации: |  | автоматически, |  | вручную, |  | комбинированная. |
| Режим фильтрации: |  | с перерывом на регенерацию, |  | непрерывный. |
| Особенности и доп. информация * |  |

* – этот пункт заполняется в свободной форме. Должен отображать, например, информацию об ощутимых сезонных колебаниях в составе воды, возможности быстрого демонтажа, полив чистой водой и т.д.

- Требуемая производительность

| Qсут = |  | м3/сут | (суточная производительность) |
| --- | --- | --- | --- |
| Qпик = |  | м3/ч | (пиковая производительность) |

Если эти параметры не известны, то существует разработанная нашими технологами методика быстрого расчёта максимальных значений номинальной и пиковой производительности (за исключением особых случаев):

Наша методика: суточная производительность определяется из соотношения Qсут = 0,4 м3/сут на человека;

Для оценки пиковой производительности нужно знать, сколько водоразборных точек могут одновременно использоваться.

Наша методика: 2 человека могут одновременно пользоваться двумя точками, 3 – двумя, 4 – тремя, 5 – тремя, 6 – четырьмя…

Для каждой водоразборной точки существует свой пиковый расход воды. Все точки делим на три группы:

– кран (рукомойники, кухонные краны), Qпик одного открытого крана = 0,6 м3/ч = 10 л/мин;

– душ (душевые кабины, ванные, джакузи, подпитка бассейна), Qпик одного открытого душа = 0,9 м3/ч = 15 л/мин;

– все остальные точки (стиральная, посудомоечная машины, унитазы и т.д.), расход которых мал и не учитываем при расчётах.

Для проверки Вы можете произвести замеры самостоятельно при помощи мерных емкостей (ведра) и секундомера (часов).

Пример: в коттедже рукомойников 3 шт, душевых 2 шт, проживает 4 человека.

Наши предположения: возможно одновременное использование трёх точек, например, два душа и один рукомойник.

Тогда: Qпик = (2х0,9)+0,6= 2,4 м3/ч, Qсут = 0,4 х 4 = 1,6 м3/сут.

- Источник водоснабжения

|  | централизованный | 1. указание района (город, район, округ…) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. рабочее давление в магистрали |  | атм, |
|  |  | 3. перебои с водоснабжением |  | да; |  | нет |
|  | подземный | 1. глубина скважины или колодца |  | м, |
|  |  | 2. глубина погружения (всасывания) насоса |  | м, |
|  |  | 3. рабочая производительность насоса |  | м3/час, |
|  |  | 4. рабочее давление (диапазон) |  | атм. |
|  |  | 5. объём гидроаккумулятора / резервуара |  | л. |
|  |  | 6. марка и модель насоса |  |

Некоторые данные можно получить из паспорта скважины и из паспорта на насос.

Как правило, среднее рабочее давление – 3 атм (2…4атм).

Рабочая производительность насоса определяется при давлении 3 атм в предполагаемой точке монтажа фильтров по номограммам в паспорте на насос (насосную станцию).

Если на гидроаккумуляторном баке нет информации об объёме, то можно произвести замеры габаритов бака самостоятельно: бак объёмом 100л имеет габариты DxH=480х840мм, 200л  634х980мм, 300л 634х1280мм (баки различных фирм-производителей имеют практически одинаковые габариты).

- Условия для размещения оборудования

| Техническое помещение: |  | Водопроводная магистраль: |
| --- | --- | --- |
| общая площадь: |  | м2 |  | удалённость от предполагаемого места монтажа |  | м |
| ширина: |  | м |  | материал водопроводных труб |  |  |
| длина: |  | м |  | диаметр труб |  | мм; |
| высота перекрытий |  | м |  | наличие рабочего вентиля на входе |  | да; |  | нет |
|  |  |  |  | количество стен и перекрытий от водопроводной магистрали до предполагаемого места монтажа |  | шт |
| ровный пол |  | да; |  | нет |  |  |  |  |
| Канализация: |  |  |  |  |  |  |
|  | общесплавная (централизованная); |  | ливневая (централизованная); |  | септик |
| диаметр канализационной трубы, к которой будет производиться врезка |  | мм |
| удалённость канализационной трубы от предполагаемого места монтажа |  | м |
| количество стен и перекрытий между канализационной трубой и местом монтажа |  | шт |
| Стабилизированное электропитание 220В±5%, ~ 50Гц: |  | да, |  | нет |
| Температура воздуха в техническом помещении находится в диапазоне +5…+40°С: |  | да, |  | нет |
| Наблюдается ли усадка стен? (свойственно деревянным строениям) |  | да, |  | нет |

- Качественные показатели исходной воды

| Показатель | Ед. изм. | Результат | СаНПиН 2.1.4.1074 - 01 | СанПин 2.1.4.1116 - 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая категория | Высшая категория |
| 1 | Водородный показатель рН | ед. |  | 6,0 – 9,0 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 |
| 2 | Сухой остаток | мг/л |  | 1000 | 1000 | 200 – 500 |
| 3 | Общая жесткость | мг-экв/л |  | 7 | 7 | 1,5 – 7,0 |
| 4 | Общая щелочность | мг-экв/л |  | 0,5 – 6,5 | 0,5 – 6,5 | 0,5 – 6,5 |
| 5 | Запах | балл |  | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Мутность | мг/л |  | 1,5 | 1 | 0,5 |
| 7 | Цветность | град |  | 20 | 5 | 5 |
| 8 | Перманганатная окисляемость | мгО2/л |  | 5 | 3 | 2 |
| 9 | Железо суммарно (Fe2+, Fe3+) | мг/л |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 10 | Марганец суммарно (Mn2+) | мг/л |  | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Кальций (Ca2+) | мг/л |  | – | 130 | 25 – 80 |
| 12 | Магний (Mg2+) | мг/л |  | – | 65 | 5 – 50 |
| 13 | Сульфаты (SO42-) | мг/л |  | 500 | 250 | 150 |
| 14 | Гидрокарбонаты | мг/л |  | не нормир. | 400 | 30 – 400 |
| 15 | Хлориды (Cl-) | мг/л |  | 350 | 250 | 150 |
| 16 | Фториды (F-) | мг/л |  | 1.2 | 1,5 | 0,6 – 1,2 |
| 17 | Аммиак (по NH3+) | мг/л |  | 2,000 | 0,500 | 0,005 |
| 18 | Нитраты (по NO3-) | мг/л |  | 45 | 20 | 5 |
| 19 | Нитриты | мг/л |  | 3 | 3,3 | 3,3 |
| 20 | Кремний | мг/л |  | 10 | 10 | 10 |
| 21 | Сероводород/гидросульфиды | мг/л |  | 0,003/3,0 | 0,003/3,0 | 0,003/3,0 |
| 22 | Хлор остаточный свободный ** | мг/л |  | 0,3 – 0,5 | 0,05 | 0,05 |
| 23 | Хлор остаточный связанный ** | мг/л |  | 0,8 –1,2 | 0,1 | 0,1 |

** – при очистке хлорированной воды (централизованные источники)

- Контактная информация

| ФИО: |  |
| --- | --- |
| Тел/факс/моб: |  |
| e-mail: |  |
| Месторасположение объекта: |  |
| Дата заполнения: |  |
| Подпись: |  |