ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 11

ПОДБОР СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

Название организации ___________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________________________________

Контактное лицо_________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________

Факс___________________________________________________________________________________

Бассейн новый       Реконструкция старого

Частный бассейн   Общественный    Спортивный    Детский

Есть ли у Вас: чертежи бассейна или проект______________________

Расположение бассейна: помещение       на улице

Размеры бассейна: длина_________м, ширина_________м, глубина______,     объем ________м3

Размеры технического помещения для очистного оборудования__________________

Температура воды бассейна______________оС

Класс оборудования: экономичный     стандартный     эксклюзивный

Химическая обработка воды: хлорирование     озонирование

Оборотная система для бассейна______________     оборот____________м3/ч

Объем подпитки бассейна_____ м3/ч

Водоочистное оборудование для подпитки

## Источник водоснабжения:

| ( Артезианская | ( Поверхностная (река, озеро) | ( Муниципальный водопровод | ( Другой (указать какой) |
| --- | --- | --- | --- |
| (Наличие накопительных емкостей (объем, место в схеме) |

## Качество исходной воды, среднегодовые характеристики 
(если вода используется из нескольких источников, параметры просим указать в скобках)

| 3. | Данные по исходной воде: |
| --- | --- |
|  | Параметры | Ед. изм. | Фактическое значение | СанПиН |
|  | Запах при 20 и при нагревании до 60 (С | баллы |  | 2 |
|  | Вкус и привкус при 20(С | баллы |  | 2 |
|  | Цветность | градус |  | 20 |
|  | Мутность, | ЕМФ |  | 1,5 |
|  | Водородный показатель | Един.рН |  | 6 - 9 |
|  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л |  | 1000 |
|  | Жесткость общая | мг-экв/л |  | 7,0 |
|  | Щелочность | мг-экв/л |  |  |
|  | Окисляемость перманганатная | мгО2/л |  | 5,0 |
|  | Нефтепродукты (суммарно) | мг/л |  | 0,1 |
|  | Поверхностно-активные вещества(ПАВ) анионоактивные | мг/л |  | 0,5 |
|  | Железо (суммарно) | мг/л |  | 0,3 |
|  | Марганец (суммарно) | мг/л |  | 0,1 |
|  | Натрий | мг/л |  | 200 |
|  | Сульфаты | мг/л |  | 500 |
|  | Нитраты | мг/л |  | 45 |
|  | Фтор и фториды | мг/л |  | 1,5 |
|  | Хлориды | мг/л |  | 350 |
|  | Сероводород | мг/л |  | 0,003 |
|  | Хлор остаточный свободный | мг/л |  | 0,3-0,5 |

Дополнительные данные: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________